ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт
МБОУ – Теляковской основной общеобразовательной школы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование конструктивных элементов, систем, узлов и деталей | Характеристика дефекта | Мероприятие по устранению дефекта | Необходимые материалы | Количество | Сроки выполнения работ |
| 1 | Фундамент | Частичное осыпание штукатурки | Оштукатуривание покраска | - песок- цемент  | 10 мешков | Июнь 2022г. |
|  | Замена входной двери | Пришла в негодность | Приобретение  | дверной блокзамки | 5шт5шт | 2022год |
|  | Порожки | Пришли в негодность | Оштукатуривание | - песок- цемент  | 3 мешок | 2022 год |
|  | Полы | Истирания покрытия, трещины, порывы | Замена покрытия | линолеумпристеночный плинтусуголки внутренниестыковочные планки | 100кв.м.50м810м | Июнь 2022г. |
| Отскакивание настенной керамической плитки | Укладка отскочившей настенной керамической плитки | - плиточный клей  | 20 кг |
|  | Оконные проемы | Замена оконных блоков в столовой и классных комнатах | Приобретение  | оконные блоки с комплектующими | 10шт | Июнь 2022г. |
|  | Электропроводка |  | Частичная замена и ремонтэнергосберегающих люминесцентных светильников.ЗаземлениеЗамена светодиодных ламп | - люминесцентные светильники - комплектующие для люминесцентных светильников:* стартер
* ламподержатель (патрон) со стартеродержателем
* люминесцентные
 |  шт.20 шт.30 шт.30шт. | Июнь 2022г. |
|  | Водопровод | Неисправность канализации в столовой | Замена чугунной трубы | -чугунная труба | 6м | 2022г. |
|  | Средства пожарного оповещения | Перезарядка огнетушителей |  |  | 6шт. | Июнь - июль 2022г. |

 Директор школы О.Л.Мукосова