УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ –Теляковской ООШ _______________

О.Л. Мукосова

«__» ___________ 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Теляковская основная общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области

1.2. Адрес объекта

303923 Орловская область, Урицкий район, п. Бунинский, ул. Центральная, д.4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 608,5 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5770 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987 г, последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г, капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Теляковская основная общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области(МБОУ – Теляковская ООШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

303923 Орловская область, Урицкий район, п. Бунинский, ул. Центральная, д.4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Урицкого района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 303900 Орловская область Урицкий район пгт Нарышкино улица Чапаева д 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги_

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Нарышкино – Квасово – Комаровец – Бунино на рейсовом автобусе

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВДН |
| 4 | с нарушениями зрения | ВДН |
| 5 | с нарушениями слуха | ВДН |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВДН |

* - указывается один из вариантов:

«А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются

на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВДН |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВДН |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВДН |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВДН |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВДН |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВДН |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВДН |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

# 3.4.1. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг для инвалидов:

| № п \п | Наличие специальных условий для получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами | Состояние доступности (наличие /отсутствие) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
| 2. | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствует |
| 3. | Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | отсутствует |
| 4. | Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: |  |
|  | адаптация официального сайта образовательной организации в сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб- контента и веб-сервисов (WCAG) | отсутствует |
|  | размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля) | отсутствует |
|  | присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь | отсутствует |
|  | обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов | отсутствует |
|  | обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающему местом для размещения собаки- поводыря в часы обучения самого учащегося | отсутствует |
| 5. | Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: |  |
|  | дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения) | отсутствует |
|  | обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации | отсутствует |
|  | обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода) |  |
|  | наличие в организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для слабослышащих учащихся (имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), двух отделений: отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | отсутствует |
| 66. | Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: |  |
|  | обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений) | отсутствует |
| 77. | Для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи: |  |
|  | Наличие в организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи, двух отделений: отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся, имеющих общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном развитии речи | отсутствует |
|  | комплектование в составе 1 и 2 отделений классов (групп) учащихся, имеющих однотипные формы речевой патологии, с обязательным учетом уровня их речевого развития. | отсутствует |
| 88. | Для учащихся с умственной отсталостью: |  |
|  | Наличие в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для учащихся с умственной отсталостью, классов (групп) для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. | отсутствует |
| 99. | Создание в организации условий для лечебно- восстановительной работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице: |  |
|  | учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6- 12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует |
|  | учителя-логопеда на каждые 6-12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует |
|  | педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует |
|  | тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. | отсутствует |
| 110. | Количество специалистов, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования | 10 чел. |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте:

территория, прилегающая к зданию доступна не для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен не для всех, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, не для всех, , так как ширина коридоров делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это классные комнаты, библиотека  не являются доступными для всех категорий инвалидов. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи не доступны для всех категорий инвалидов.

Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до декабря 2018 год

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ – Теляковской  ООШ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно в полном объеме

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» ________ 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1  от «___» ________ 2016 г.,

3. Решения Комиссии МБОУ – Теляковской ООШ от «___» ________ 2016 г.,

в  составе: Директора школы  О.Л. Мукосовой, общественного инспектора по охране труда  Г.Н. Гуменюк, председателя ПК Н.В. Яремчук, общественного инспектора по охране прав детства Н.В. Гуровой

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ –Теляковской ООШ _______________

О.Л. Мукосова

«__» ___________ 2016г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ – Теляковская ООШ

1.2. Адрес объекта

303923 Орловская область Урицкий район п. Бунинский ул. Центральная д 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 608,5 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5770 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987г, последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г, капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Теляковская основная  общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области(МБОУ – Теляковская ООШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

303923 Орловская область Урицкий район п. Бунинский ул. Центральная д 4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Отдел образования администрации Урицкого района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

303900 Орловская область Урицкий район пгт Нарышкино улица Чапаева д 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Нарышкино – Квасово – Комаровец – Бунино на рейсовом автобусе

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВДН |
| 4 | с нарушениями зрения | ВДН |
| 5 | с нарушениями слуха | ВДН |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВДН |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано

Директор школы:                                                       Мукосова Ольга Леонидовна8 (48647)23396

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ –Теляковской ООШ _______________

О.Л. Мукосова

«__» ___________ 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

| Урицкий район Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | «__»______________ 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ - Теляковская ООШ

1.2. Адрес объекта 303923 Орловская область Урицкий район п. Бунинский ул. Центральная  д 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 608,5 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5770 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987 г, последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г, капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Теляковская основная  общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области(МБОУ – Теляковская ООШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 303923 Орловская область Урицкий район п. Бунинский ул. Центральная  д 4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Урицкого района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 303900 Орловская область Урицкий район пгт. Нарышкино улица Чапаева д 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Нарышкино – Квасово – Комаровец – Бунино на рейсовом автобусе

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВДН |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВДН |
| 4 | с нарушениями зрения | ВДН |
| 5 | с нарушениями слуха | ВДН |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВДН |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВДН |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВДН |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВДН |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВДН |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВДН |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВДН |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВДН |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте:

территория, прилегающая к зданию доступна не для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен не для всех, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, не для всех, , так как ширина коридоров делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это классные комнаты, библиотека  не являются доступными для всех категорий инвалидов. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи не доступны для всех категорий инвалидов.

Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до декабря 2018г

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ – Теляковской ООШ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно в полном объеме

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

в сфере проектирования и строительства, архитектуры

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 13-14 л.

2. Входа (входов) в здание						на 15-16 л.

3. Путей движения в здании					на 17-18л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на 19-20 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на 21-22 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 23 л.

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ – Теляковской ООШ на ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ МБОУ – Теляковской ООШ	на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы Директор МБОУ – Теляковской ООШ О.Л. Мукосова       ______________

(Должность, Ф.И.О.)				(Подпись)

Члены рабочей группы:

Общественный инспектор по охране труда  Г.Н. Гуменюк       ______________

(Должность, Ф.И.О.)			       (Подпись)

Председатель профсоюзного комитета Н.В. Яремчук   ______________

(Должность, Ф.И.О.)			        (Подпись)

Общественный инспектор по охране прав детства Н.В. Гурова _____________

(Должность, Ф.И.О.)	                                                      (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» __________ 2016 г. (протокол №1) Комиссией  по проведению паспортизации объекта МБОУ – Теляковской ООШ